Бюджетное профессиональное образовательное учреждение                                                             Вологодской области

«Череповецкий многопрофильный колледж»

##### Введена в действие приказом директора

##### № 270 от «31» августа   2021 г.

Рабочая ПРОГРАММа 
учебной и ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК

Шексна

2021

# СОДЕРЖАНИЕ

| # Паспорт рабочей программы практики ........................ | 4 |
| --- | --- |
| - результаты прохождения профессиональной практики............................................................................................. - Структура и содержание профессиональной практики ……................................................................................................ | 6 8 |
| # Условия реализации профессиональной практики. | 18 |
| - Контроль и оценка результатов освоения профессиональной практики................................................ | 20 |

1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образовательной программы по  профессии CПО13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» (базовой подготовки) сроком обучения 2 года 10 месяцев в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ; проверка и наладка оборудования; устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций(ПК)

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования

ПК 2.1Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу;

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала;

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПК 3.1Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования;

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Профессиональная практика обучающихся является составной частью ППКРС, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Видами практики обучающихся осваивающих ППКРС, являются: учебная практика и производственная практика.

1.3. Цели и задачи практики:

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися  всех видов профессиональной деятельности по профессии  13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы  обучающимися  по профессии.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.

Практика  направлена на формирование у обучающихся  общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ПП КРС  по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии.

Производственная  практика направлена на углубление обучающимися  первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

Учебная практика проводится рассредоточено и концентрировано. Производственная  практика  проводится концентрировано. Учебная практика, которая проводится рассредоточено. Проходит на базе колледжа в мастерской «Электромонтаж».

Форма отчетности студентов по учебной и производственной практике – дневник.

Содержание практики может уточняться в зависимости от специфических особенностей конкретной организации (предприятия)

Формой аттестации по учебной и производственной практики является дифференцированный зачет, в ходе которого заполняется аттестационный лист по учебной (либо производственной) практике (приложения А)

В результате проведения практики обучающийся   должен иметь практический опыт:

Выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

Проведение подготовительных работ для  сборки электрооборудования;

Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов  электрооборудования;

Выполнения работ по  техническому обслуживанию (ТО)    электрооборудования промышленных организаций:  осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

Заполнения  технологической документации;

Работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

В результате проведения практики обучающийся должен уметь:

- Выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- Выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;

- Читать электрические схемы различной сложности;

- Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- Применять безопасные приемы ремонта;

- Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- Проводить электрические измерения;

- Снимать показания приборов;

- Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

- Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- Производить межремонтное  ТО электрооборудования;

- Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- Устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- Производить межремонтное обслуживание электродвигателей..

В результате проведения практики обучающийся  должен знать:

--технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

-- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

-- приемы и правила выполнения операций;

-- рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

-- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

--требования безопасности выполнения слесарно-сборочных  и  электромонтажных работ;

-- общую классификацию измерительных приборов;

-- схемы включения приборов в электрическую цепь;

--  документацию на ТО приборов;

-- общие правила ТО измерительных приборов;

-- задачи службы ТО;

-- виды и причины износа электрооборудования;

-- организацию технической эксплуатации электроустановок;

-- обязанности электромонтера по ТО  электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

-- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:

Учебная  и производственная практика –  1404 часа.

2. результаты ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы профессиональной практики является овладение обучающимися всеми видами профессиональной деятельности,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессиональноЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план профессиональной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименования профессиональных модулей | Вид практики | Условия реализации практики | Курс (семестр) изучения | Длительность практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| ОК 1 – 7 ПК 1.1-1.4 | ПМ .01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. | Учебная | рассредоточено | 1 (2) 2 (3) 2(4) | 144 108 36 |
|  |  | Учебная | Концентрировано | 3(5) | 36 |
|  |  | Производственная |  | 3 (5) | 360 |
| ОК 1 - 7 ПК 2.1 – 2.3 | ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования. | Производственная | концентрировано | 2 (4) | 144 |
| ОК 1 – 7 ПК 3.1 – 3.3 | ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. | Учебная Производственная | концентрировано | 3 (6) 3 (6) | 288 288 |
|  | Всего |  |  |  | 1404 |

По результатам каждого профессионального модуля на каждого обучающегося заполняется оценочная ведомость (приложение А)

3.2. Содержание профессиональной практики

| Этапы профессиональной практики |  | Содержание профессиональной практики | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  | 2 |
| Учебная практика (рассредоточенная) Слесарно-сборочные работы. 144 часа Электромонтажные работы. 108 часов 2 курс 3 сместр Учебная практика по ПМ.01 2 курс – 36 часов 3 курс – 36 часов | 1 курс – 144час 1. Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим, расстановка по рабочим местам, организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 2. Использование инструмента и приспособлений, применяемых в плоскостной разметке; подготовка инструмента и поверхности к разметке; нанесение параллельных, перпендикулярных и прямолинейных рисок, кернение осевых линий. Разметка по шаблону. 3. Рубка металла, инструмент, подготовка (заправка) инструмента. Постановка корпусам ног при рубке, хватка молотка и зубила. Движения при локтевом, кистевом и плечевом ударах. Рубка металла по уровню губок тисков по разметочным рискам. 4. Правка и гибка медных и алюминиевых проводов круглого и прямоугольного сечения. Гибка медных шин на заданный угол, гибка изоляционного материала. 5.Резка, инструмент, подготовка инструмента к работе, правильная постановка корпуса. Резка листового материала по разметке ножницами по металлу. 6.Разрезание металла различного профиля (пруток, уголок, швеллер и т.д.) по разметке ножовкой по металлу. 7. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов. 8. Опиливание, инструмент и приспособления применяемые при опиливании. Постановка корпуса и ног, хватка напильника, движения при опиливании. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом прямым, проверка угольником. Опиливание шпонок, измерение линейкой и штангенциркулем. 9.Сверление и зенкование, инструмент и приспособления, применяемые при ручном и механизированном сверлении, зенковании, заправка сверл. Правила Т.Б. при управлении сверлильным станком, наладка станка. Технология сверления сквозных и глухих отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов. 10.Нарезание резьбы, инструмент, применяемый внутренней и наружной резьбы. Нарезание наружной резьбы на болтах и шпильках. Нарезание внутренней резьбы в глухих и сквозных отверстиях. 11.Сборка разъемных и неразьемных соединений, основные виды разъемных соединений, область применения. Склеивание изоляционных материалов Соединение деталей винтами и болтами, стопорение резьбовых соединений. Сборка шпоночного соединения вал-муфта. 12. Выполнение комплексных работ: изготовление деталей в соответствии слесарным операциям по чертежам и образцам: совки, подставки под паяльник, рыхлители. - Вводное занятие, инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении электромонтажных работ. Правила внутреннего распорядка при работах в электромонтажной мастерской. Основной инструмент электромонтажника, получение и сдача. Основные правила электробезопасности и безопасности труда при выполнении работ в электромонтажной мастерской. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Различные виды контактных соединений и приемы их выполнения. - Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов с алюминиевыми и медными токопроводящими жилами, опрессовкой в трубчатых наконечниках и гильзах. Пайка проводов с медными швами. Выбор припоя и флюса для пайки проводов с медными жилами разных сечений. Соединение и ответвление проводов с медными жилами пропаянной скруткой. Пайка проводов с медными жилами к выводам различных типов разъемов, переключателей коррекции, галетным переключателям, реле различных типов, кнопкам и кнопочным переключателям, перекидным переключателям, микропереключателям и другим коммунитационным устройствам. - Выполнение комплексных работ: выполнение проводок осветительных сетей, монтаж арматуры, светильников. - Монтаж радиотехнических элементов, выбор припоя и флюса для пайки радиоэлементов. Методы изготовления печатных плат, подготовка выводов элементов к пайке, способы установки на плитах. Пайка элементов, замена неисправных элементов в платах и блоках электронных устройств. 5.Монтаж и ремонт осветительных электроустановок и схем управления освещением, способы крепления светильников и арматуры для крепления Технология ремонта потолочных и настенных светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Способы присоединения светильников в различных типах электропроводки, способы подключения светильников, изолирование мест соединения. 6. Монтаж и ремонт штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков понижающих трансформаторов. Схемы управления источниками света и электроснабжения осветительных электроустановок. 7. Прокладка кабельных линий, используемый инструмент и приспособления. Приемосдаточные испытания кабелей, эксплуатация кабельных линий. Способы монтажа небронированных силовых и контрольных кабелей. 8. Способы монтажа открытой электропроводки, ремонт поврежденного участка. Способы монтажа скрытой электропроводки, ремонт поврежденного участка. 9.Монтаж и ремонт электропроводки, уложенной в пластмассовых и стальных трубах. Монтаж осветительных шинопроводов, ремонт поврежденных участков электроустановок. 10. Выполнение комплексных работ: оконцевание проводов и кабелей. Монтаж квартирной электропроводки 11.Технология выполнения ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000в. схемы включения аппаратов, основные причины повреждений и меры их предупреждения. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Проверка исправности катушек магнитных пускателей, контактов, реле. 12.Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем, главных и блокировочных. Ремонт кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, рубильников, контролеров, переключателей. 13.Замена обгоревших контактов, ножей, контактных пружин. Контроль состояния изоляции, проверка и испытание аппаратов. Ремонт аппаратов защиты напряжением 1000в. замена плавких вставок предохранителей. Проверка и ремонт механической части теплового реле, замена нагревательного элемента. 14. Проверка и ремонт контактной системы: реле времени, реле минимального напряжения, токовых реле, автоматических выключателей. Проверка катушек реле и контроль состояния изоляции. Испытание аппаратов после ремонта и включение их в схему. Выполнение комплексных работ: проверка исправностей катушек магнитных пускателей, контактов. Монтаж осветительных шинопроводов. Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем. 15. Изучение конструкции электрических машин различных типов при выполнении разборки. Разборка и сборка электрических машин переменного тока. Ремонт ротора двигателя; присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Ремонт коллектора, щеточного устройства, замена и притирка щеток;присоединение проводов к клеммам электродвигателя. 16. Разбор двигателей с целью ремонта или замены подшипников и сборка двигателей. Соединение обмоток статора по схеме «звезда» и «треугольник», переключение обмоток со «звезды» на «треугольник». Выполнение комплексных работ: ревизия электродвигателя. - Текущий ремонт трансформатора: удаление грязи из расширителя, доливка масла, протирка изоляторов, разборка и очистка маслоуказателя, подтяжка болтовых соединений, чистка и ремонт охлаждающих устройств. Текущий ремонт трансформатора тока и напряжения. - Выполнение комплексных работ: ревизия силового трансформатора в составе бригады. - Проведение ремонта распределительных устройств всех типов установленных в цехе. Очистка, замена изоляторов, очистка контактов и ножей, восстановление арматуры изоляторов разъеденителя высокого напряжения. Очистка от грязи и металлизации контактов и дугогасительных камер, замена вкладышей и контактов, замена сломанных или ослабленных пружин, замена смазки. Регулирование входа и выхода ножей в гнездах выключателей нагрузки высокого напряжения. 1. Выполнение комплексных работ: смонтировать распределительное устройство для замены освещения ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 2.Ремонт элементов схем управления, определение неисправностей в схемах управления металлорежущих станков. Ремонт силового оборудования. Проверка работы двигателя, аппаратов управления, контролеров промышленного предприятия. Дефектовка аккумуляторных батарей, подкрановых устройств. Выполнение работ по чертежам и схемам; определение неисправностей и выполнение ремонта электрической части тельфера. 3. Выполнение комплексных работ: Выявление неисправностей и выполнение ремонта электрической части кран-балки. Выполнение ремонта воздушных линий, замена изоляторов, подтяжка провеса провода. Выполнение ремонта гальванических установок: генератора, выпрямителя. Выполнение технического обслуживания и ремонта электропечных установок: спиралей, тепловых реле Дифференцированный зачет по УП.01 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 6 6 |  |
| Производственная практика по ПМ.01- 360 час ПМ 2 .Проверка и наладка электрооборудования. производственная практика ПМ02 144 часа 2 курс 4 семестр ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. Учебная практика. (концентрированная) 288 часов 3 курс-288 часов Производственная практика. 3 курс -288 часов | Организация рабочего места и соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ. Выполнение элекромонтажных работ. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования. Выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей. Выполнение монтажа осветительных электроустановок трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций. Выполнение прокладки кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов. Выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия. Выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом. Дифференцированный зачет по ПП.01 Организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении проверки и наладки оборудования. Ознакомление с различными электроприборами, схемы включения, схемы измерения. Освоение обязанностей электроремонтного персонала. Участие в монтаже электросчетчика. Схема включения однофазного электросчетчика. Участие в монтаже и техническом облуживании осветительных электроустановок. Участие в сборке схем однополюсных включений и переключений с лампой накаливания, энергосберегающие лампы. Выполнение сборки схемы с люминесцентными лампами. Выполнение ремонта электродвигателей. Участие в испытании электродвигателей перед сдачей в эксплуатацию. Выполнение монтажа электродвигателя. Техническое обслуживание электрического двигателя. Периодические осмотры электрических машин Монтаж измерительных приборов. Выполнение обязанностей дежурного персонала, обслуживаемого электрооборудования промышленного предприятия. Выполнение обязанностей электроремонтного персонала. Выполнение монтажа и техническое обслуживание осветительных электроустановок. Организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении проверки и наладки оборудования. Такелажные работы, страховка грузов, сигнализация. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования с учетом специализации предприятия. Работа с инструментами, приспособлениями и приборами для контроля электрического оборудования. Оформление наряда – допуска. Обслуживание силовых осветительных электроустановок. Выявление, устранение неисправностей и повреждений в осветительных и силовых электросетях. Дифференцированный зачет по ПП.02 Организация рабочего места, охрана труда и ТБ на рабочем месте Контроль внутрицеховых сетей и осветительных установок Ремонт светильников обычного и взрывозащищенного исполнения Прокладка проводок открытым способом Обслуживание и ремонт проводок проложенных открытым способом Прокладка проводок под штукатуркой Эксплуатация и ремонт проводок проложенных под штукатуркой Прокладка кабелей и проводов на стальных полосах, струнах и тросах Обслуживание и ремонт кабелей и проводов на стальных полосах, струнах и тросах Прокладка кабелей и проводов на лотках, кабельных лестницах и в коробах Обслуживание и ремонт кабелей и проводов на лотках, кабельных лестницах и в коробах Монтаж открытых шинопроводов. Монтаж закрытых шинопроводов. Обслуживание и ремонт открытых и закрытых шинопроводов. Монтаж, обслуживание, ремонт и замена опор воздушных линий. Монтаж не изолированных и самонесущих изолированных проводов (СИП) воздушных линий электропередачи. Обслуживание и ремонт не изолированных проводов и СИП. Монтаж силовых трансформаторов Монтаж трансформаторных подстанций. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Монтаж воздушных и кабельных вводов трансформаторов Испытание сопротивления изоляции трансформатора и определение качества трансформаторного масла Техническое обслуживание и контроль состояния силовых трансформаторов Подготовка силовых трансформаторов к ремонту Разборка силовых трансформаторов Ремонт узлов и систем силовых трансформаторов Сборка силовых трансформаторов Послеремонтные испытания силовых трансформаторов Монтаж комплектных распределительных устройств внутренней установки Монтаж комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН) Контроль режимов работы аппаратов распределительных устройств Техническое обслуживание и ремонт воздушных электрических аппаратов распределительных устройств Техническое обслуживание и ремонт маслонаполненных электрических аппаратов распределительных устройств Техническое обслуживание вакуумных электрических аппаратов распределительных устройств Техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов вторичных цепей распределительных устройств Техническое обслуживание и ремонт источников оперативного тока – аккумуляторных батарей Техническое обслуживание и ремонт источников оперативного тока - преобразователей Техническое обслуживание и ремонт измерительных трансформаторов Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов Снятие показаний измерительных приборов Монтаж и демонтаж электрических машин Осмотр, внешняя дефектация, аппаратный контроль и подготовка электрических машин к ремонту Полная разборка и дефектация узлов и деталей электрических машин Ремонт узлов и деталей электрических машин Ремонт сердечников статора и ротора электрических машин Ремонт валов, станин и подшипниковых щитов электрических машин Ремонт подшипников скольжения электрических машин. Замена подшипников качения. Ремонт уплотнений Дифференцированный зачет по УП.03 Организация рабочего места и соблюдение ТБ при устранении аварий и неисправностей электрооборудования. Сборка электрических машин Статическая и динамическая балансировка роторов и якорей Ремонт статорных обмоток электрических машин Ремонт роторных обмоток электрических машин Ремонт обмоток якорей электрических машин Ремонт стержневого (шинного) ротора Ремонт якоря электрических машин Ремонт обмоток полюсных катушек Послеремонтные испытания электрических машин Монтаж и демонтаж пускозащитной аппаратуры Проверка, обслуживание и ремонт плавких предохранителей Проверка, обслуживание и ремонт рубильников и пакетных выключателей (переключателей) Проверка, обслуживание и ремонт контроллеров и ключей управления. Проверка, обслуживание и ремонт автоматических выключателей. Осмотр, внешняя дефектация и аппаратный контроль контакторов и магнитных пускателей Полная разборка, дефектация узлов и деталей, ремонт и сборка контакторов. Полная разборка, дефектация узлов и деталей, ремонт и сборка магнитных пускателей. Послеремонтные испытания контакторов и магнитных пускателей Техническое обслуживание и ремонт кабельных и воздушных линий. Надзор за кабельными трассами, модулями, каналами, туннелями. Соединение и окольцевание кабелей. Периодические осмотры и обслуживание воздушных линий. Выполнение текущего ремонта воздушных линий. Выполнение технического обслуживания и ремонта трансформаторов. Выполнение технического обслуживания и ремонта распределительных устройств. Выполнение производственных работ по техобслуживанию и ремонту оборудования с учетом специализации предприятия. Дифференцированный зачет по ПП.03 | 36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 6 12 6 12 6 6 12 12 6 6 | 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 |
|  | ****** |  |  |

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы практики предполагает наличие  электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием.

Оборудование мастерской:

Посадочные места – 25;

Рабочее место преподавателя;

Комплект деталей, инструментов, приспособлений;

Комплект учебно-методической документации;

Наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.)

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

| Мастерская "Электромонтаж» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1. | Верстак | шт. | 10 |
| 2. | Компьютер в сборе | шт | 1 |
| 3. | Компьютер с ПО для программируемого реле | шт. | 10 |
| 4. | Маркировочное устройство P-Touch | шт | 2 |
| 5. | МФУ HP laser 135r | шт | 1 |
| 6. | Освещение рабочей поверхности | шт | 10 |
| 7. | Проектор Acer X1123HP | шт | 1 |
| 8. | Рабочая поверхность | шт | 10 |
| 9. | DIN - рейка | шт | 20 |
| 10. | DIN рейка | шт | 10 |
| 11. | Автоматический выключатель | шт | 21 |
| 12. | Блок питания трасформер | шт | 1 |
| 13. | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | шт. | 10 |
| 14. | Веник и совок | шт | 10 |
| 15. | Выключатель концевой | шт | 20 |
| 16. | Выключатель/переключатель | шт | 4 |
| 17. | Гофротруба | м | 20 |
| 18. | Держатель защелкой | шт | 200 |
| 19. | Диэлектрический коврик | шт | 10 |
| 20. | Дополнительные контакты для контактора | шт | 20 |
| 21. | Заглушка для кабельного канала | шт | 20 |
| 22. | Зажим наборный ЗНИ | шт | 160 |
| 23. | Звонок | шт | 10 |
| 24. | Изолента (рул) | шт | 20 |
| 25. | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | шт | 10 |
| 26. | Изолента ПВХ (синий) | шт | 10 |
| 27. | Изолента ПВХ белый/черный/красный | шт | 10 |
| 28. | Кабель | м | 30 |
| 29. | Кабельный канал | м | 30 |
| 30. | карандаш | шт | 10 |
| 1. | Кисть малярная (для уборки стружки) | шт | 10 |
| 32. | Кнопка управления | шт | 34 |
| 33. | Контактор для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электро двигателей | шт | 20 |
| 34. | Корзина для мусора | шт | 10 |
| 35. | Корпус для кнопок | шт | 10 |
| 36. | Корпус металлический с монтажной панелью | шт | 10 |
| 37. | Крепеж лотка и кронштейна соединительный | шт | 100 |
| 38. | Кронштейн настенный | шт | 40 |
| 39. | Кросс-модуль | шт | 10 |
| 40. | Лампа индикаторная | шт | 12 |
| 41. | Лампа накаливания | шт | 30 |
| 42. | Лоток проволочный | м | 15 |
| 43. | Маркеры | шт | 10 |
| 44. | Механическая блокировка контакторов | шт | 10 |
| 45. | Муфта труба-коробка | шт | 60 |
| 46. | Набор бит для шуруповерта | набор | 10 |
| 47. | Набор наконечников для многожильных проводов | шт | 10 |
| 48. | Набор сверл, D=1-10 | шт | 10 |
| 49. | Наконечник | шт | 1050 |
| 50. | Наконечник -гильза с изолированным фланцем | шт | 600 |
| 51. | Наконечник изолированный | шт | 1000 |
| 52. | Напильник круглый | шт | 10 |
| 53. | Напильник плоский | шт | 10 |
| 54. | Общее освещение | шт | 10 |
| 55. | Ограничитель DIN рейку | шт | 60 |
| 56. | Патрон настенный | шт | 30 |
| 57. | Переносная розетка 3Р+РЕ+N 16А | шт | 10 |
| 58. | Перфорированный кабель -канал | м | 16 |
| 59. | Пластиковая заглушка на ЗНИ | шт | 40 |
| 60. | Площадка самоклеящаяся | шт | 200 |
| 61. | Покрытие пола на посту участника | шт | 10 |
| 62. | Провод | м | 640 |
| 63. | провод ПВЗ | м | 15 |
| 64. | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | шт | 10 |
| 65. | Резинка стирательная большая | шт | 10 |
| 66. | Реле программируемое | шт | 1 |
| 67. | Розетка 16А 380В | шт | 2 |
| 68. | Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А | шт | 10 |
| 69. | Рулетка длиной 5 м. | шт. | 10 |
| 70. | Саморез металлический пером | шт | 200 |
| 71. | Саморез универсальный | шт | 1000 |
| 72. | Сверло для отверстий d=12-32 мм | шт | 10 |
|  | Станционарная вилка | шт | 10 |
| 73. | Стационарная розетка | шт | 8 |
| 74. | Труба ПВХ | м | 12 |
| 75. | Труба ПВХ жесткая | м | 22 |
| 76. | Угольник металлический | шт | 10 |
| 77. | Фонарик налобный | шт | 10 |
| 78. | Хомуты стяжки нейлон | шт | 500 |
| 79. | Щит пластиковый | шт | 1 |
| 80. | Ящик для инструмента | шт | 10 |
| 81. | Ящик для материалов (пластиковый короб) | шт | 10 |
| 82. | Боковые кусачки | шт | 10 |
| 83. | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | шт | 10 |
| 84. | Круглогубцы | шт | 10 |
| 85. | Кусачки арматурные (болторез) | шт | 10 |
| 86. | Молоток | шт | 10 |
| 87. | Мультиметр универсальный | шт | 10 |
| 88. | Набор отверток плоских, крестовых | шт | 10 |
| 89. | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | шт | 10 |
| 90. | Пассатижи | шт | 10 |
| 91. | Пояс для инструмента | шт | 10 |
| 92. | Пылесос аккумуляторный | шт | 2 |
| 93. | Рабочий стол | шт | 10 |
| 94. | Стремянка или подмости | шт | 10 |
| 95. | Струбцина | шт | 20 |
| 96. | Стул жесткий на вес 100 кг | шт | 10 |
| 97. | Стусло поворотное | шт | 10 |
| 98. | Торцевой ключ и сменные головки | шт | 10 |
| 99. | Угломер | шт | 10 |
| 100. | Уровень L=150 см | шт | 10 |
| 101. | Уровень L=20-40 см | шт | 10 |
| 102. | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | шт | 10 |
| 103. | Фен технический | шт | 5 |
| 104. | Шуруповерт аккумуляторный | шт | 10 |
| 105. | Экран на штативе | шт | 1 |

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионального образования по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013г. №802

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования,  утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008г. №543

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки ) от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования»

4.Учебный план по профессии.

5.Единый тарифно-квалификационный справочник  работ  и рабочих профессий.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

На 1 курсе во втором семестре  учебная (рассредоточенная) практика в количестве 144 часа  проводится параллельно с  изучением  теоретического материала  МДК  01.01 «Основы  слесарно-сборочных и электромонтажных работ  и МДК 01.02 «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций»

На  2 курсе (3 семестр) учебная (концентрированная)  практика  в количестве 108 часов проводится во время  изучения  курса «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций». Завершается изучение профессионального модуля «Сборка,  монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов  оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

производственной  практикой (концентрированной) в количестве 360 часов на 3 курсе в 5 семестре.

На 2 курсе 4 семестр (концентрированная) учебная-производственная  практика в количестве  часа проводится  после изучения МДК 02.02 «Контрольно-измерительные приборы» в организациях района.

На 3 курсе по ПМ.03 учебная практика в количестве 288 часов и производственная практика 288 часов проводиться после полного изучения МДК03.01 Организация  технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций.

После практик  проводится дифференцированный зачет.

# 5.  Контроль и оценка результатов 
    освоения ПРАКТИКИ

| Код профессиональных компетенций | Наименование результата обучения | Профессиональные компетенции и показатели их сформированности (основные показатели оценки результата) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | -организация рабочего места и соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных работ; -определение вида обработки согласно чертежу; -обоснование выбора инструмента для изготовления детали. Точность выполнения операций согласно чертежу; -выполнение слесарных работ. | Оценка выполнения практической работы; Оценка результата выполнения практической работы. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - организация рабочего места и соблюдение Т.Б. при выполнении слесарно-сборочных работ; - демонстрация практических навыков изготовления приспособления для сборки и ремонта; - обоснование выбранного приспособления; - выполнение слесарно-сборочных работ; | Оценка выполнения практической работы; Оценка результата выполнения практической работы. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта. | - выявление поломок и дефектов электрооборудования; - обоснование выбора и способа устранения выявленных дефектов электрооборудования; | - оценка выполнения практической работы; - оценка результата выполнения практической работы. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - выявление дефектов электрооборудования; - обоснование проведения ремонта электрооборудования. | - оценка выполнения практической работы; - оценка результата выполнения практической работы. |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК3.2 ПК 3.3 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. Проводить плановые и осмотры электрооборудования. Производить ТО электрооборудования согласно технологическим картам Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | - заполнение технической документации; - знание системы эксплуатации и поверки приборов. - заполнение технологической документации; - проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; - выполнение испытаний и наладки осветительных электроустановок. - работа с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, тендами; - проведение электрических измерений; - снятие показаний приборов; - знание общей классификации измерительных приборов; - знание схемы включения приборов в электрическую цепь; - знание документации на техническое обслуживание приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; - проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. - объяснение задач службы технического обслуживания; - выполнение обязанностей электромонтера по техническому обслуживанию и обязанности дежурного электромонтера; - оформление и выдача нарядов на работу. - проведение межремонтного ТО электрооборудования; - проведение межремонтного ТО электродвигателей выполнения работ электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов подстанций, электрических машин, распределительных устройств; - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла. - объяснение видов и причин износа электрооборудования; - организация технической эксплуатации электроустановок; - оформление ремонтных нормативов, категории ремонтной сложности и определение их. | - оценка выполнения практической работы; - оценка результата выполнения практической работы. - оценка выполнения практической работы; - оценка результата выполнения практической работы Оценка выполнения практической работы; -Оценка результата выполнения практической работы. Оценка выполнения практической работы; -Оценка результата выполнения практической работы. Оценка выполнения практической работы; -Оценка результата выполнения практической работы Оценка выполнения практической работы; -Оценка результата выполнения практической работы |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой:

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | Отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | Хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | Удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | Не удовлетворительно |