[image: image14.jpg]!’ ‘. o~
] -
| we
= ¢ A
e e . "
| i
‘ s NSRRI - R
- . .
|
e
i P Ay e b .
8] SR ¥ A &its f.0
E o e e R he? 5 RSP S m
g
— S| =L
. . e ETOR T v~
..+ - & ) L SN -
1171 " - e S L - -
bRl g o - o o~
2 Ty AR, e I| AW R A B TR TN /
S RS ATI
— . Rt & frie gkt 4
P, T NS St e = — —
. T ) : = ol 5 ks
2 oo o
g
AR A A AR SR Py SR AR S T T E—
’ ‘.kw-&h» e | ORI L R [ el R
A oy A T R S s et SR
_ . N L A M e
& Lamhe A S T
+ PSR VR AT
LA Akl Y AT O
= - EVERELIN - o=l PIPv— _—

DR Frvn RS S . PO A

AR e .

TR Tk e Y 4

vy Ranmrery v

S




Основная программа профессионального обучения по профессии «19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513, с учетом Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. От 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте 15.05.2013 № 28395) по профессии «19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»; Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2014.
Организация-разработчик:   Бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж.

[image: image1.emf]
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГР АММЫ

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ


 

[image: image2]
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЬI ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»
1.1. Область применения программы
Данная программа может быть использована в профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном образовании и работников в строи­ тельной области.
1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам освоения про­ граммы

С целью овладения указанным видом деятельности обучающейся в ходе освоения должен:
иметь практический опыт:
ПОl. Участия в организации монтажа осветительного электрооборудования, производстве заготовительных и подготовительных работ;
ПО2. Участия в установке и подключении осветительного оборудования и осветительных сетей;
ПОЗ. Демонтажа и несложного ремонта различного электрооборудования освещения и осветительных сетей.
уметь:
Yl- производить подготовку электрооборудования к монтажу;
У2- производить обработку проводов и кабелей для подсоединения к оборудованию;
УЗ- устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять оборудование на месте монтажа;
У4 - чтение чертежей;
У5- выполнять подключение кабелей и проводов к электрооборудованию;
У6 - пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами технологических процессов монтажа осветительных сетей;
У7- выполнять заземление;
У8- оценивать качество электромонтажных работ;
У9- производить приемосдаточные испытания монтажа осветительных сетей;
У1О- производить измерения параметров качества монтажа;
Yl1- пользоваться приборами для измерения качественных характеристик монтажа осветительных сетей;
У12- прокладывать электропроводки различных видов;
УlЗ - устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину;
У14- производить несложный ремонт осветительных сетей; производить демонтаж неисправного оборудования сетей;
          У15- производить испытания осветительных сетей после ремонта и сдачу его в эксплуатацию; 
У16- использовать монтажные схемы и чертежи оборудования;                   У17- пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности;
У18-соблюдать безопасные условия труда во время работ; У19- пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте.
знать:
31- состав и содержание технической документации на проведение элек­ тромонтажных работ;

32- основные типы и правила использования подъемно-транспортных ме­ ханизмов и такелажного оборудования;

33- критерии, параметры и методы оценки готовности осветительных сетей к монтажу;

34- способы установки, регулировки положения и закрепления;

35- руководящие технические материалы и типовые технологические процессы монтажа;

36- нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажа электрооборудавания;

37- критерии оценки качества электромонтажных работ;

38- предельные значения параметров осветительной сети, обеспечивающие ее нормальное функционирование;
39- порядок сдачи-приемки освещения и осветительных сетей;
310 - объем и нормы приемосдаточных испытаний;

311- состав и оформление приемосдаточной документации;

312- приборы для измерения качественных характеристик монтажа; 
313- типовые неисправности;

314- правила и технологию демонтажа осветительных сетей и освещения;          

315- порядок испытания после ремонта;
316- порядок сдачи в эксплуатацию после ремонта;

317- монтажные схемы и чертежи осветительных сетей; 
318- измерительные приборы;

319- инструменты и приспособления для ремонтных работ;
 320- технику безопасности при монтаже.
1.3. Количество часов на освоение программы:
всего - 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1О часов;   

учебной практики -
26
часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы является овладение обучающимися видам
профессиональной деятельности монтаж осветительных электропроводок и оборудования
	№ п/п
	Наименование  результата  обучения

	1
	Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах)

	2
	Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты    

	3
	Контролировать качество вьmолненных работ

	4
	Производить ремонт осветительных сетей и оборудования

	5
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

	6
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо бы вьmолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

	7
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них   ответственность

	8
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности

	9
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	10
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

	11
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

	12
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	13
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де ятельности



3. Структура и содержание программы
3.1. Тематический план

	Наименование разделов
	Всего часов
	Объем времени отведенный на освоение программы
	Практика

	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся
	Самостоятельная работа с обучающимися
	часов

	
	
	
	
	

	
	
	Всего
часов
	В т.ч. практические занятия часов
	В  т.ч курсовая работа (проект) часов
	Всего
часов
	В  т.ч курсовая работа (проект) часов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1  Монтаж электропроводок
	14
	4
	2
	
	
	
	10

	Раздел 2  Монтаж осветительного оборудования
	14
	4
	2
	
	
	
	10

	Раздел 3 Ремонт осветительных сетей и оборудования
	8
	2
	2
	
	
	
	6

	Всего
	36
	10
	6
	
	
	
	26



[image: image3]
3.2. С 
б

 
.
.
  -
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
и тем
тельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1
Монтаж электропроводок Лекции
Практические занятия
Тема 1.1.
Содержание
Общие сведения об электроnро-
1.
Электропроводки. Классификация электропроводок. Выбор вида электропроводок  в зависимо-
водках
сти от условий окружающей среды. Провода и кабели, используемые для монтажа электропро- водок
2.

Схемы осветительных сетей. Принципиальные схемы осветительных сетей однолинейные и многолинейные. Планы прокладки электрических сетей и планы расстановки электрооборудо- вания
Практические занятия
Yl- производить подготовку электрооборудования к монтажу; У4-Чтение чертежей.
1
Практическое занятие №1
Чтение однолинейных и многолинейных схем осветительной сети;


Объем часов
3
14
 
2

2
4
1
1
2
2
[image: image4.jpg]LY 7

0eNzKaHHe 0 YUeHHS [0 nNnornamve




[image: image5.jpg]



[image: image6.png]


Практические занятия
2.1 Общие сведения об
электрическом освещении

 
2

Содержание
4
1.
Сведения по светотехнике. История развития светотехники. Роль освещения в жизни человека
1
2
Световые величины и единицы измерения. Световой поток, освещеНRость и сила света. Влия-
1
ние мощности источника света и других факторов на освещенность. Световые свойства тел
Практические занятия
 
2

У4-Чтение чертежей;
Уlб- использовать монтажные схемы и чертежи оборудования
Виды работ

Практическое занятие №2
2
Определение вида и системы освещения различных помещений
Учебная практика
10
[image: image7.jpg]kRS A

~ (3 W .
.
& a ot TR ap by PR
ol o - 44 g e T e Y
as =

s o 8

R o T

Sl B R
i e
wA ey 1

L o

TSty §

LA 85 di im0 el s | o

W W T | e

o |
P SO Ay W

AR LM N ey
s Wt AR
s SREIVE ¥ e e A
MNawll -

R

Y | v e et
i BT A e
=& =t B L
s vt i
it & o e S g TR
v Aol e v e Y
SR RE L R NS - T, o
e 4 i
- *
i
R T & oy
y N g
L g o
i

i




Установка деревянных розеток под плафоны и настенные патроны с пробивкой гнезд вручную Установка настенных и потолочных патронов
Установка крюков и шпилек в готовые отверстия для подвески светильников с заделкой отверстий Зарядка светильников с лампами накаливания для общего освещения
Установка кронштейнов под осветительную арматуру на кирпичное основание с креплением дюбелями Установка в коробки и присоединение двухклавишных переключателей
Раздел 3. Ремонт осветительных
8
сетей и оборудования
Лекции
1
Практические занятия 
1
Тема 3.1. Ремонт осветительных
Содержание
1
сетей и оборудования
1
Неисправности осветительных электропроводок. Методы и нахождения места повреждения
1
электропроводки, способы их устранения. Ремонт осветительных электропроводок. Ремонт осветительных приборов. Причины и способы устранения неисправностей.
Практические занятия 
1
УlЗ - устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину;
У14- производить несложный ремонт осветительных сетей; производить демонтаж неисправного оборудования сетей;
У15- производить испытания осветительных сетей после ремонта и сдачу его в эксплуатацию; Уlб- использовать монтажные схемы и чертежи оборудования;
Yl7- пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности; У18-соблюдать безопасные условия труда во время работ;
У19- пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте.
1
Практическое задание №3
1
Определение неисправностей осветительных приборов и электро-установочных изделий
Учебная практика
6
Виды работ : Ремонт осветительных приборов Ремонт выключателей, переключателей, штепсельных розеток
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов:
· Производства работ;
· Информационных технологий в профессиональной деятельности;
· Охраны труда;

лабораторий:
· информационных технологий;

мастерские:
· по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Производства работ»:
· комплект учебно-методической документации;

· наглядные пособия (плакаты, стенды).

· рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам программы и подключенным к сети Intemet и средствами вывода звуковой информации.

Технические средства обучения:
· электронное методическое пособие;

· мультимедиа проектор или мультимедийная доска;

· фото или/и видео камера;

· wеЬ-камера.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
! .Электромонтажная мастерская:
· Рабочие места по количеству обучающихся;

· Набор инструментов;

· Набор измерительных инструментов;

· [image: image8.jpg]


Приспособления;

· Материал;

· Средства индивидуальной защиты;

· Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

· оборудования, инструменты, механизмы для выполнения электромонтажных работ;

· технические
средства,
в
том
числе
аудиовизуальные,
компьютерные
и телекоммуникационные.

Реализация
программы
дополнительного
образования
предполагает обязательную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень
рекомендуемых
учебных дополнительной литературы

изданий,
Интернет-ресурсов,
Основные источники:

1. Акимова Н.А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая экс­ плуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего про­ фессионального образования .- 8-е изд., испр. - М. :Издательский центр «Ака­ демия», 2012г. - 304 с.

2. Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И. Электрооборудование про­ мышленных предприятий и установок. Учебник для техникумов. 2-е изд., пер.

- М. :Издательский центр «Академия», 2005г. - 496 с.

3. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электриче­ скому приводу: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профес­ сионального образования . .
- 4-е изд., стер. - М.:Издательский центр «Акаде­ мия», 2008г. - 256 с.

4. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. - М. :Издательский центр «Академия», 2008г. - 157 с.
5. Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студентов электротехни­ ческих специальностей средних профессиональных учебных заведений.- 11-е изд., стер. - М. :Издательский центр «Академия», 2012г. - 496 с.
6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и се­ тей промышленных предприятий. : В 2 кн. Учебник для НПО. 6-е изд., стер. - М. :Издательский центр «Академия», 2012г. - 208 с.

Интернет-ресурсы:

1. http

HYPERLINK "http://www.electrik.info/main/electrodom/" \h
://www.electrik.info/main/electrodom/
2. http://www.electricdom.ru/article48.htm
Дополнительные источники:

1. Грищенко А.В., Стрекопытов В.В. Электрические машины и преобразователи подвижного состава. Учебник для студентов учреждений среднего професси­ онального образования. - М. :Издательский центр «Академия», 2005г. - 360 с.

2. Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам. - М. :Издательский центр «Академия», 2005г. - 480 с.
3. Старечков В.С. Практикум по слесарным работам. М.,2005г.-240с.

4. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Учебник для учащихся профессионально-технических учебных заведений. - Минск. : Высшая школа. 2009г. - 248 с.
5. Салов В.П. Справочник по ремонту, наладке и техническому обслуживанию электрооборудования. - Минск. : Высшая школа. 2007г. - 443 с.
6. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. Учебное пособие . .
- 4-е изд., стер. - М. :Издательский центр «Академия», 201 lг. - 336 с.
Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. Учебное пособие для начального

[image: image9.jpg]


профессионального
образования.
6-е
изд.,
стер.
-
М.
:Издательский
центр
«Академия», 2012г. - 240 с.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение: наличие среднего специального, высшего профессионального образования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:   дипломированные   специалисты
преподаватели.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки резуль-
Формы и методы контроля профессиональные ком-
тата
и оценки
  петенции)

1. Вьmолнять работы по
Вьmолнение монтажа открытых
- набmодение за деятельно- монтажуэлектропроводок  электропроводок на изолированных
стью на учебной и произ- всех видов (кроме прово-
опорах,непосредственно по строи-
водственной практике; - док во взрьmоопасных зо-
тельным конструкциям,на лотках,на
оценка результатов дея- нах)
струнах в соответствии с требовани-
тельности на учебной и
ями правил устройстваэлектроуста-
производственной практике новок (ПУЭ),строительных норм и
правил (СНиП) и правилами техники безопасности
�

Вьmолнение монтажа скрытыхэлек-
- набmодение за деятельно- тропроводок в трубах,под штука-
стью на учебной и произ-
"

туркой,в каналах,в коробах в соот-
водственной практике; - ветствии с требованиями ПУЭ,СНиП
оценка результатов дея- и правилами техники безопасности
тельности на учебной и
 

 производственной практике Использованиеэлектрических прин-
- набmодение за деятельно-
· ципиальных и монтажных схем при
стью на учебной и произ-
монтаже,сборкеэлектропровод:ки
водственной практике
2. Устанавливать све-
Вьmолнение зарядки светильников
- набmодение за деятельно- тильники всех видов,раз-
всех видов в соответствии с требова-
стью на учебной и произ- личныеэлектроустано-
ниями ПУЭ
водственной практике вочные изделия и аппара-
Вьшолнение монтажа и подсоедине-
- набmодение за деятельно- ты
ния кэлектрической сети светильни-
стью на учебной и произ-
ков с лампами накаливания,газораз-
водственной практике; - рядных источников света в соответ-
оценка результатов дея- ствии с требованиями ПУЭ,СНиП и
тельности на учебной и
  правилами техники безопасности
производственной практике Вьшолнение монтажа и подсоедине-
ния кэлектрической сети различных электроустановочных изделий и ап- паратов (патронов, штепсельных ро- зеток,вьrключателей,светореrулято-
[image: image10.jpg]


ров, предохранителей, автоматиче- ских выкmочателей) в соответствии с требованиями ПУЗ, СНиП и прави-
лами техники безопасности
 

Вьmолнение заземления и зануления осветительных приборов в соответ-

- набmодение за деятельно- стью на учебной и произ-
ствии с требованиями ПУЗ
водственной практике

3. Контролировать каче- ство вьmолненных работ
4. [image: image11.jpg]P T B W AV e
A . A

b

y o AL LRI 1




Производить ремонт осветительных сетей и

Измерение параметров электриче- ской сети согласно инструкции и правилам техники безопасности
Определение критериев оценки каче- ства электромонтажных работ
Сдача осветительной сети эксплуа- тацию после монтажа согласно пра- вилам приемо-сдаточных испьпаний
Определение нахождения места по- вреждения электропроводки, приме-
· 
набmодение за деятельно- стью на учебной и произ- водственной практике; - оценка результатов дея- тельности на учебной и производственной практике
· тестирование; - опрос
· набmодение за деятельно- стью на учебной и произ- водственной практике; - оценка результатов дея- тельности на учебной и производственной практике набmодение за деятельно- стью на учебной и произ-
оборудования
няя электроизмерительные приборы
водственной практике; -
Определение неисправных электро-
оценка результатов дея- установочные изделий, приборов и
тельности на учебной и
  аппаратов по инструкционной карте
производственной практике Вьmолнение ремонта осветительной
- набmодение и оценка ре- сети согласно инструкционной карте
зультатов деятельности на
  и правилами техники безопасности
учебной и производствен-
Вьmолнение ремонта осветительных
ной практике приборов согласно инструкционной
карте и правилами техники безопас-
 ности
 Вьmолнение ремонта электроустано- вочных изделий и аппаратов соглас-
'
но инструкционной карте и правила- ми техники безопасности Вьmолнение демонтажа осветитель- ного оборудования в соответствии с


- набmодение за деятельно- стью на учебной и произ-
  технологической картой
водственной практике; -
[image: image12.jpg]


Вьmолнение демонтажа различных электроутановочных изделий и аппа- ратов в соответствии с технологиче-
  ской картой
 Вьmолнение демонтажа осветитель- ной сети в соответствии с технологи- ческой картой

оценка результатов дея- тельности на учебной и производственной практике
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про­ верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетен­ ций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
[image: image13.png]wi| LB

N s

R N N e e o L
LD e T g TR b

YT Y, L - anw .no;r‘.‘qm,-w_..

g4 % -t

g . (udm LT R o ....‘... . bk ] & w

el
&G y v iy ey iy Y b
e Ly '-J"-h"‘q Land

s Y ol L A

IR -ty AN S R e ]

LA L

g

@ mam%ﬂq "
M«H R e

Sl SRR Wy (R STRAIRG) A
e L S SR T e
U il l-sn.'.'l-w- iy ey

i el T

S I

mmm&mﬁ
) -n#ﬁ'umﬁ_ﬁh’m—d“l

PUR) Sepue Ar = e

o e AP ey iovesa TRIRTR T fT T LR RTAT S ;AN IS
ot LY A . e MG B, P | e e LR et
o -, ._:"‘G*i'l—’ %*.It &.‘f'w-‘ U --"l—f"'-'k il



Результаты (освоенные общие
Основные показа,::ели оценки резуль-   Формы и методы кон-
компетенции)
1. Понимать сущность и социаль- ную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой- чивый интерес
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вьmолнения профессиональных задач, оцени- вать их эффективность и качество
3. Принимать решения в стандарт- ных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
4. Осуществлять поиск и исполь- зевание информации, необходимой для эффективного вьmолнения профессиональных задач, профес- сионального и личностного разви- тия
5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
q. Работать в коллективе и в ко- манде, эффективно общаться с кол- легами, руководством, потребите-

траля и оценки
· полнота объяснения сущности бу-
- наблюдение и оцен- дущей профессии;
ка на практических и
-аргументированность социальной
занятиях и в процессе значимости будущей профессии для
личностного развития;
производственной
· активность, инициативность в про-
практики; цессе освоения профессиональной
деятельности
· выбор и применение эффективных
- наблюдение и экс- способов решения профессиональ-
пертная оценка на ных задач;
практических и заня-
· оперативность и правильность при-
тиях и в процессе нятия решения в соответствии с си-
учебно-
туацией;
производственной
· самооценка эффективности и каче-
практики;
ства вьmолнения электромонтажных - оценка решения работ
ситуационных задач
· решение стандартных и нестан-
- наблюдение и оцен- дартных профессиональных задач в ка на практических и соответствии с ситуацией;
занятиях и в процессе
· определение ответственности за не-
учебно- качественное и несвоевременное вы-
производственной полнение работ
практики;
- экспертная оценка решения ситуацион-
  ных задач

· оперативность поиска необходимой
- наблюдение и оценка информации, обеспечивающей
на практических и за- наиболее быстрой, полное и эффек-
нятиях и в процессе тивное вьmолнение профессиональ-
учебно-
ных задач; □ владение различными
производственной способами поиска информации; □
практики
адекватность оценки полезности ин-
формации для решения профессио- нальных задач
· решение нетиповых профессио-
- наблюдение и оцен-
нальных задач с привлечением само-
ка на практических и
стоятельно найденной информации;
занятиях и в процессе
· оформление результатов самосто-
учебно-
ятельной работы с использованием
производственной
практики
· взаимодействие с обучающимися,
- наблюдение и оцен- преподавателями и мастерами в ходе
ка на практических и
обучения; □ вьmолнение обязанно-
занятиях и в процессе
лями
стей в соответствии с ролью в груп-
учебно-
пе; □ участие в планировании орга- низации групповой работы; □ аргу- ментирование своей точки зрения □
владение способами бесконфликтно-
го общения и саморегуляции в кол- лективе;
- собmодение принципов профессио-
   нальной этики

7. Брать на себя ответственность за
- проявление ответственности за ра- работу членов команды (подчинен-
боту подчиненных:, результат вьпюл- ных:), за результат вьшолнения за-
нения заданий;
даний

- адекватный самоанализ и коррек- ция результатов собственной работы
8. Самостоятельно определять за-
- осознанное и эффективное плани- дачи профессионального и лич-
рование обучающимися программы ностного развития, заниматься са-
повышения личностного и квалифи- мообразованием, осознанно плани-
кационного уровня с учетом текущих ровать повьпnение квалификации
потребностей; - организация само-
стоятельных занятий при изучении

производственной практики
· набmодение и оцен- ка на практических и занятиях и в процессе учебно- производственной практики
· анкетирование

· опрос

 
профессионального модУля

9. Ориентироваться в условиях
- адекватное отношение к смене тех-
- набmодение частой смены технологий в про-
нологий в области профессиональ-
фессиональной деятельности
ной деятельности и готовность к их
внедрению
10. Исполнять воинскую обязан- ность в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей
/.
Согласовано:








Программа обсуждена на заседании ПЦК Протокол №	


от «___»  	   	г.





Председатель ПЦК	Т.Н.Стирарец
































Учебная практика


Виды работ


выбор	и	установка	оборудования	и	проводка	согласно	имеющимся	чертежам	и	документации; монтаж кабелей и трубопроводов на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам;


выбор и монтаж кабелей и проводов внутри кабель-каналов, пластиковых труб и гофрированных труб;


монтаж	кабелей	на	различных	видах	ЛОТКОВ	и	поверхностях,	согласно действующим стандартам;


монтаж металлических и пластиковых кабель-каналов;


установка щитов, боксов на поверхность безопасным способом и установка электрооборудования в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат:


вводные автоматические выключатели;


УЗО;


автоматические выключатели;


предохранители;


управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации).


коммутирование проводников внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;


подключение оборудования (структурированные кабельные системы) в соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил и инструкций изготовителя.�
10�
�
Раздел 2. Монтаж осветитель- ного оборудования�
'�
�
14�
�
Лекции�
�
'�
2�
�






Тема





Инвентарь;





тата





учебно-





- анкетирование





икт





анкетирование


- опрос





аргументированное представление значимости воинской обязанности для общества;


аргументированное представление значимости воинской обязанности для себя;


определение роли профессиональ- ных навыков для исполнения воин- ской обязанности








