
[image: image1.png]ATEJIBHOE YUPEXJIEHVE
OTMPOD®UJIbHBIV KOJUIEDKY

BIOJDKETHOE [TPOGECCUOHAJIBHOE OBPA30B
BOJIOTOJICKO OBJIACTH «UEPEMOBELIKMI MHOT

TIACITIOPT

MacTepckas 1o KOMIeTeHIMH
«DNEKTPOMOHTAXK»

AJipec MacTepeKoii:
Bonorozckas o6, . IllexcHa, yiI. Tonesas, 1. 65

3aBe/TyloLHii MacTePCKOii:

2022 ron o




Содержание:
1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МАСТЕРСКОЙ……………………………….
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТЕРСКОЙ………………….
3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ И УЧЕБНЫХ ПРАКТИК, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА

МАСТЕРСКАЯ………………………………………………………………….
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ...... 

5. НОРМАТИВНАЯ И ИНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МАСТЕРСКОЙ………………………………………………………………..

1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
1.1Организация - разработчик
Шекснинский филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий многопрофильный  колледж».
1.1 Мастерская  «Электромонтаж»
Мастерская Электромонтаж - это материальный объект, занимающий изолированное помещение в здании учебного корпуса № 2, оснащенное мебелью, учебным оборудованием, учебными и наглядными пособиями, в котором проводится методическая и учебная практика со студентами.
Мастерская это учебно-воспитательное подразделение, являющееся средством реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) и, обеспечивающее формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала.
1.2 Область  применения  паспорта
Паспорт мастерской «Электромонтаж» представляет совокупность формализованных документов, в которых приводится систематизированная информация о мастерской.
Паспорт мастерской является внутренним документом БПОУ ВО
”Череповецкий многопрофильный  колледж” и подлежит соответствующему учёту.
1.3 Назначение паспорта
Проанализировать состояние базы мастерской и её готовность к реализации требований ФГОС в части учебно-методического и материально-технического обеспечения учебных практик, а также их прохождения по профессии.
1.4 Исходные данные для разработки паспорта
мастерской ФГОС; типовые и примерные требования к учебно-методическому обеспечению и материально-технической базе мастерской; рабочие программы; виды работ по учебным практикам.

1.5 Кабинет необходим для реализации образовательных программ спо:
	Код
	Наименование специальности/профессии

	13.01.10
	«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)



профессионального
обучения:
профессиональное
обучение
осуществляется в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих (приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 в ред. от

16.12.2013 1348,от 28.03.2014 244,от 02.07.2021года). 
В мастерской проводятся:

 -текущий контроль успеваемости;

 -промежуточная аттестация;

 - учебная практика ;

-практические занятия в рамках УП по профессии;

 -демонстрационный экзамен.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Число посадочных мест: 10 ед.
Рабочие столы для студентов — 10 шт.

Стулья -10 шт..

2.2 Характеристика помещения:
площадь —86,4 кв.м. Поверхность пола основание бетон, цементно-песчаная стяжка, керамическая плитка.
2.3 Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами наличие термометра — нет, наличие гигрометра — нет
2.4 Наличие солнцезащитных устройств: нет
2.5 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения:
Огнетушитель-
имеется .

Вспомогательное помещение: склад: площадь- 9,5  кв.м. Поверхность пола основание бетон, цементно-песчаная стяжка, керамическая плитка
2.6 Система освещения:
искусственное верхнее (лампы дневного света люминесцентные) - 20 шт.
2.7 Система вентиляции: естественная
2.8 Система электропитания:[image: image2.jpg]



электрические розетки 220В - 21 шт.
электрический распределительный щит - да заземляющие устройства — есть
2.9 Система  отопления:  централизованное  водяное отопление
2.10 Система водоснабжения: нет
2.11 Система канализации: нет
2.12 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: есть
2.13 Средства оказания первой медицинской помощи: аптечка - есть
2.14 Система защиты: сигнализация:  автоматическая пожарная
2.15 Выходы:1
2.16 Организация обслуживания
	п/п
	Наименование форм обслуживания
	Режим
	Ответственный

	1.
	Организация обслуживания и емонта

	
	- влажная уборка
	Ежедневно, при прохождении учебной п актики
	зав.
мастерской

	
	- косметический ремонт
	по плану
	зав.
мастерской

	
	- капитальный ремонт
	по плану
	зав.
мастерской

	2.
	Организация обслуживания    обору
	дования и технического оснащения

	
	- во время занятий
	по необходимости
	

	
	- текущий ремонт
	по необходимости
	

	
	- профилактика
	согласно паспорту на оборудование, требованиям надзор ных органов
	


2.17 Система хранение материальных ценностей и учебно-методической
документации
	п/п
	Наименование материально-технических объектов и средств
	Место хранения

	1.
	Специализированная чебная мебель
	Мастерская

	2.
	Стенды
	Мастерская

	4.
	Учебное оборудование, инструменты, п испособления
	Мастерская

	5.
	Печатные пособия
	Мастерская
	, библиотека

	6.
	Информационно-коммуникативные средства
	Мастерская
	

	7.
	Основная и дополнительная учебная литература
	
	Мастерская
	,библиотека

	8.
	Расходные материалы
	Мастерская
	


2.18 Материальная ответственность возложена на заведующего мастерской
3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
КУРСОВ И УЧЕБНЫХ ПРАКТИК,
ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА МАСТЕРСКАЯ
	Наименование профессии СПО
	Наименование МДК
	Наименование УП в соответствии с учебным планом
	Количество аудиторны
х часов
(час)

	13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
	МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
	
	70

	
	
	УП 01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
	324

	
	МДК.01.02 Организация работ  по сборке,монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций
	
	229

	
	МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 
	
	73

	
	МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы
	
	58

	
	МДК 03.01 Организация и техническое обслуживание электрооборудования промышленных организаций
	
	155

	
	организаций
	УП 03 Организация и техническое обслуживание электрооборудования промышленных
	288


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
	Мастерская "Электромонтаж»

	№п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Верстак
	шт.
	10

	2.
	Компьютер в сборе
	шт
	1

	3.
	Компьютер с ПО для программируемого реле
	шт.
	10

	4.
	Маркировочное устройство P-Touch
	шт
	2

	5.
	МФУ HP laser 135r
	шт
	1

	6.
	Освещение рабочей поверхности
	шт
	10

	7.
	Проектор Acer X1123HP
	шт
	1

	8.
	Рабочая поверхность
	шт
	10

	9.
	DIN - рейка
	шт
	20

	10.
	DIN рейка 
	шт
	10

	11.
	Автоматический выключатель
	шт
	21

	12.
	Блок питания трасформер 
	шт
	1

	13.
	Инструментальная тележка трех ярусная открытая
	шт.
	10

	14.
	Веник и совок
	шт
	10

	15.
	Выключатель концевой
	шт
	20

	16.
	Выключатель/переключатель
	шт
	4

	17.
	Гофротруба
	м
	20

	18.
	Держатель защелкой
	шт
	200

	19.
	Диэлектрический коврик
	шт
	10

	20.
	Дополнительные контакты для контактора
	шт
	20

	21.
	Заглушка для кабельного канала
	шт
	20

	22.
	Зажим наборный ЗНИ
	шт
	160

	23.
	Звонок
	шт
	10

	24.
	Изолента (рул)
	шт
	20

	25.
	Изолента ПВХ (желто-зеленый)
	шт
	10

	26.
	Изолента ПВХ (синий)
	шт
	10

	27.
	Изолента ПВХ белый/черный/красный
	шт
	10

	28.
	Кабель
	м
	30

	29.
	Кабельный канал
	м
	30

	30.
	карандаш
	шт
	10

	1.
	Кисть малярная (для уборки стружки)
	шт
	10

	32.
	Кнопка управления
	шт
	34

	33.
	Контактор для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электро двигателей
	шт
	20

	34.
	Корзина для мусора
	шт
	10

	35.
	Корпус для кнопок
	шт
	10

	36.
	Корпус металлический с монтажной панелью
	шт
	10

	37.
	Крепеж лотка и кронштейна соединительный
	шт
	100

	38.
	Кронштейн настенный 
	шт
	40

	39.
	Кросс-модуль
	шт
	10

	40.
	Лампа индикаторная 
	шт
	12

	41.
	Лампа накаливания
	шт
	30

	42.
	Лоток проволочный
	м
	15

	43.
	Маркеры
	шт
	10

	44.
	Механическая блокировка контакторов
	шт
	10

	45.
	Муфта труба-коробка
	шт
	60

	46.
	Набор бит для шуруповерта
	набор
	10

	47.
	Набор наконечников для многожильных проводов
	шт
	10

	48.
	Набор сверл, D=1-10
	шт
	10

	49.
	Наконечник 
	шт
	1050

	50.
	Наконечник -гильза с изолированным фланцем
	шт
	600

	51.
	Наконечник изолированный 
	шт
	1000

	52.
	Напильник круглый
	шт
	10

	53.
	Напильник плоский
	шт
	10

	54.
	Общее освещение
	шт
	10

	55.
	Ограничитель DIN рейку
	шт
	60

	56.
	Патрон настенный
	шт
	30

	57.
	Переносная розетка  3Р+РЕ+N 16А
	шт
	10

	58.
	Перфорированный кабель -канал
	м
	16

	59.
	Пластиковая заглушка на ЗНИ
	шт
	40

	60.
	Площадка самоклеящаяся
	шт
	200

	61.
	Покрытие пола на посту участника
	шт
	10

	62.
	Провод
	м
	640

	63.
	провод ПВЗ
	м
	15

	64.
	Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм
	шт
	10

	65.
	Резинка стирательная большая
	шт
	10

	66.
	Реле программируемое 
	шт
	1

	67.
	Розетка 16А 380В
	шт
	2

	68.
	Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А
	шт
	10

	69.
	Рулетка длиной 5 м.
	шт.
	10

	70.
	Саморез металлический пером
	шт
	200

	71.
	Саморез универсальный
	шт
	1000

	72.
	Сверло для отверстий d=12-32 мм
	шт
	10

	
	Станционарная вилка
	шт
	10

	73.
	Стационарная розетка
	шт
	8

	74.
	Труба ПВХ
	м
	12

	75.
	Труба ПВХ жесткая
	м
	22

	76.
	Угольник металлический
	шт
	10

	77.
	Фонарик налобный
	шт
	10

	78.
	Хомуты стяжки нейлон
	шт
	500

	79.
	Щит пластиковый
	шт
	1

	80.
	Ящик для инструмента
	шт
	10

	81.
	Ящик для материалов (пластиковый короб)
	шт
	10

	82.
	Боковые кусачки
	шт
	10

	83.
	Клещи обжимные  0,5-6,0 мм2
	шт
	10

	84.
	Круглогубцы
	шт
	10

	85.
	Кусачки арматурные (болторез)
	шт
	10

	86.
	Молоток
	шт
	10

	87.
	Мультиметр универсальный
	шт
	10

	88.
	Набор отверток плоских, крестовых
	шт
	10

	89.
	Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором
	шт
	10

	90.
	Пассатижи
	шт
	10

	91.
	Пояс для инструмента
	шт
	10

	92.
	Пылесос аккумуляторный
	шт
	2

	93.
	Рабочий стол
	шт
	10

	94.
	Стремянка или подмости
	шт
	10

	95.
	Струбцина
	шт
	20

	96.
	Стул жесткий на вес 100 кг
	шт
	10

	97.
	Стусло поворотное
	шт
	10

	98.
	Торцевой ключ и сменные головки
	шт
	10

	99.
	Угломер
	шт
	10

	100.
	Уровень L=150 см
	шт
	10

	101.
	Уровень L=20-40 см
	шт
	10

	102.
	Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм
	шт
	10

	103.
	Фен технический
	шт
	5

	104.
	Шуруповерт аккумуляторный
	шт
	10

	105.
	Экран на  штативе
	шт
	1


Информационно-коммуникативные средства
1. Компьютер
2. Маркировочное устройство P-touch
4. НОРМАТИВНАЯ И ИНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МАСТЕРСКОЙ
Для документационного обеспечения функционирования мастерской имеется нормативная, учебно-методическая и иная обязательная документация, вид которой и место хранения отражены в следующей таблице:
	ЛГУ П/П
	Наименование раздела документа
	Вид документа
(печатный, электронный)
	Место хранения документа

	Федеральная нормативно-
	правовая документация

	1.
	Закон об образовании в Российской Федерации
	Электронный
	Сайт колледжа

	2.
	Федеральные государственные образовательные стандарты
	Электронный
	Сайт колледжа в подразделе «Образовательные стандарты»

	Правоустанавливающие документация

	1.
	Устав
	Электронный
	Сайт колледжа в подразделе «Документы»

	2.
	Лицензия
	Электронный
	Сайт колледжа в подразделе «Документы»

	З.
	Свидетельство об аккредитации
	Электронный
	Сайт колледжа в подразделе «Док менты»

	4.
	Локальные акты колледжа
	Электронный
	Сайт колледжа в подразделе «Документы»

	Документация мастерской

	1.
	Акт готовности мастерской
	Печатный
Электронный
	Мастерская

	2.
	Паспорт мастерской
	Печатный
Электронный
	Мастерская

	З.
	Папка «Документация мастерской»:
· паспорт мастерской
· положение о мастерской
· план работы мастерской на учебный год
· режим работы мастерской 
·  инструкции по охране труда и технике безопасности инструкция по пожарной безопасности
· журнал по технике безопасности
· ведомость учета основных средств
· акты на списание 
· -иные документы, акты, сертификаты, паспорта и инструкции на оборудование (копии) и т.п. на объекты материально-технического назначения в соответствии со спецификой мастерской
·  - фотографии мастерской
	Печатный
	Мастерская


	№ 11/11
	Программа
	Стадия
	Документ об окончании обучения


Программы профессионального обучения взрослых
	N2 п/п
	Программа
	Стадия
	Документ об окончании обучения

	1
	19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	2023-24
	Свидетельство о профессиональной подготовке с присвоением квалификации


Программы профессионального обучения школьников в рамках проекта
«Первая профессия»
	1
	19806

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
	2023-2024
	Свидетельство о профессиональной подготовке с присвоением квалификации


Программы дополнительного образования для детей и взрослых
	
	Программа
	Стадия
	Документ об окончании обучения

	3
	Основы профессионального самоопределения
	2023-2024
	сертификат

	4
	Электроснабжение дома
	2023-2024
	сертификат


ПРИЛОЖЕНИЕ А
Лист согласовании
Ответственный за мастерскую
[image: image3.jpg](d)aMumm n.0.)




	Дата согласования
	Отметка о соответствии
	ФИО, должность
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4

