Бюджетное профессиональное образовательное учреждение                                                                           Вологодской области

«Череповецкий многопрофильный колледж»
 Введена в действие приказом директора 

№ 270 от «31» августа  2021 г.

Рабочая   ПРОГРАММа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий                   
                и неполадок электрооборудования
Шексна
2021
[image: image1.png]porpamma mpodeccuonamsroro moxyns IIM.03 Vcrpanenne m npexynpexienme aBapmii  n

| HEMOJIAIoK 5/1eKTP006OpynoBaHHA  paspaGoTasa Ha OCHOBe (DEIEPATBHOTO IOCYIAPCTBEHHOTO

06pa3oBaTeNLHOrO CTAHAApTA 10 TPOGECCHsIM CPefIHEro  MPodeCCHOHANBHOTO obpa3oBanus (nanee —
CIIO) 13.01.10 JaexTpomonTep O PEMOHTY M 00CIyKHBAHHIO 3]1eKTPo0GOpyIOBaHHH (10
oTpacasam).

Opranusanus-paspaboruux: BIIOY BO «UepenoBenKHnii MEOrONPOMHIBHEL KOILIEMK

PaccMoTpeHa Ha 3aceNaHHM TPEIMETHO- MEKTOBOM KOMHECCHEH
Ipotoxon Ne 1 ot «31» arycra 2021 .

OnobpeHo mefaroruyeckum coBeToM
TIporoxon Ne 12 ot «31» aprycra 2021 r.

Paspa6orunx:
Cyxapuues Esrennit Cepreemy — Tpeno/iasaTek NepBoi KBATH(HKAIHOHHON KaTeropuu

Cormacosano:

e
Jiabsod wed i@y
cepee” i

«30» aBrycra 2021 r.

cigeero P70 N0, Zpenobednes eunpiciectce.
vana ’”’f“‘wﬁ MPCK, Mz/w ‘jw%/e ’




 
СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРт  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


	стр.

4

	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


	6

	3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля


	7

	4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


	15

	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 


	16


1. паспорт  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО

13.01.10   «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Устранение  и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.
ПК3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.
Лабораторно-практические занятия и учебная практика  проводятся в мастерской «Электромонтаж».
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии рабочих 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на базе основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования (опыт работы не требуется)
В профессиональной переподготовке или повышении квалификации по профессии рабочих Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с опытом работы).
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;
уметь:

  разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;
   производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
   оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

    устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

    производить межремонтное обслуживание электродвигателей
знать:

    задачи службы технического обслуживания;
    виды и причины износа электрооборудования;

   организацию технической эксплуатации электроустановок;

   обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

    порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  731 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  106  часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  49  часов;

            учебной и производственной практики –  576  часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности устранение  и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 3.1
	Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

	ПК 3.2
	Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

	ПК 3.3
	Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

	ОК 3
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

	ОК 4
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

	ОК 5
	Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

	ОК  7
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося, 

часов
	Учебная,

часов
	Производственная,

часов

(если предусмотрена рассредоточенная практика)

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПК 3.1.
	Раздел 1.  Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования
	54
	36
	12
	18
	
	

	ПК 3.2, 3.3
	Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования
	101
	70
	50
	31
	
	

	
	Учебная практика
	288
	
	
	
	288
	

	
	Производственная практика
	288
	
	288

	
	Всего:
	731
	106
	62
	49
	288
	288


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел ПМ 1.  Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования
	
	54
	

	МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций
	
	36
	

	Тема 1.1.  Организация технического обслуживания электроустановок и контроль  их состояния
	Содержание 
	8
	

	
	1.
	Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления их работой (структурные элементы предприятий электросетей (ПЭС),
	
	2

	
	2
	схема управления предприятием , оперативное обслуживание электросетей, формы обслуживания, организация работы оперативного персонала на ПЭС 
	
	2

	
	3
	Права и обязанности электромонтеров, техническая и оперативная документация)
	
	2

	
	4
	Планово – предупредительный ремонт электрооборудования (причины планово – предупредительного ремонта, виды и методы обслуживания и ремонта, периодичность, организация планирование технического обслуживания)
	
	2

	
	Практические занятия 
	4
	2

	
	1.
	Планирование, управление и анализ режимов работы
	
	

	
	2.
	Анализ документации оперативно-диспетчерского персонала
	
	2

	Тема 1.2. Правила технической эксплуатации электроустановок
	Содержание 
	16
	

	
	1.
	Правила технической эксплуатации освещения. 
	
	2

	
	
	Правила технической эксплуатации силовых кабельных линий
	
	

	
	2


	Правила технической эксплуатации воздушных электропередач

Правила технической эксплуатации электродвигателей
	
	2




	
	3
	 Правила технической эксплуатации силовых трансформаторов
	
	2

	
	4
	 Правила технической эксплуатации распределительных устройств.

 Правила технической эксплуатации аккумуляторных установок.
	
	2



	
	
	Лабораторно – практические работы.
	8
	

	
	1


	 Правила технической эксплуатации конденсаторных установок
	
	2

	
	2
	 Правила технической эксплуатации заземляющих устройств.
	
	2

	
	3
	Защита от перенапряжений 
	
	2

	
	4
	Релейная защита.
	
	2

	
	5
	Расшифровка сокращений принятых в Правилах технической эксплуатации электроустановок
	
	

	
	6
	Изучение и анализ особенностей правил технической эксплуатации электроустановок.
	
	2

	
	7
	Анализ внесенных изменений в Правилах технической эксплуатации электроустановок.
	
	2

	
	8
	Контрольная работа.
	
	2

	
	Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 03.

Выполнение чертежей

Составление технологических карт обслуживания.

Составление схем.

Создание мультимедийных презентаций.

Подготовка сообщений по различным темам.

Написание опорных конспектов.

Составление кроссвордов.
	18
	

	Раздел 2 ПМ 03. Техническое обслуживание электрооборудования.
	
	
	101
	

	МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций
	
	
	70
	

	Тема 2.1. Общие вопросы обслуживания электроустановок
	Содержание 
	4
	

	
	1
	Задачи и структура технического обслуживания
	
	2

	
	2
	Основные обязанности дежурного персонала
	
	2

	
	3
	Структура ремонтного цикла. График ППР.
	
	2

	
	4
	Порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
	
	2

	
	Лабораторно – практические работы.
	17
	2

	
	1
	Составление структурной схемы ремонтного цикла
	
	

	
	2
	Заполнение наряда на выполнение работ
	
	

	
	3
	Изучение и анализ обязанностей дежурного персонала
	
	

	
	4
	Составление структурной схемы службы технического обслуживания
	
	

	
	
	Проверочная работа.
	
	

	Тема 2.2. Техническое обслуживание электроустановок общего назначения
	Содержание 
	7
	

	
	1.
	Техническое обслуживание осветительных электроустановок: коммутационные электрические аппараты, светильники, электрические счетчики, осветительные щитки, квартирные и этажные щитки. Техническое обслуживание электропроводок. 
	
	2

	
	2.
	Техническое обслуживание аппаратов защиты.
	
	2

	
	3
	Техническое обслуживание электродвигателей и пускорегулирующей аппаратуры: реостаты, рубильники, контроллеры, тормозные электромагниты, автоматические воздушные выключатели, контакторы, магнитные пускатели.
	
	2

	
	4
	Техническое обслуживание кабельных линий: в траншеях, в блоках, в туннелях, на эстакадах, в галереях.

Техническое обслуживание: соединительных муфт, муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ, концевых муфт и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при техническом обслуживании кабельных трасс.
	
	2

	
	5
	Техническое обслуживание воздушных линий электропередач. Инструменты, механизмы и изделия для технического обслуживания ВЛ. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжение до 1000 В, выше 1000 В. Испытание воздушных линий. Техническая документация при приеме воздушных линий после ремонта.
	
	2

	
	6
	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций.
	
	2

	
	7
	Техническое обслуживание аккумуляторных батарей.
	
	2

	
	Лабораторно – практические работы
	14
	2

	
	1.
	Составление технологической карты обслуживания электрических сетей.
	
	

	
	2
	Составление технологической карты обслуживания электроосветительных установок.
	
	

	
	3
	Составление технологической карты обслуживания электроустановок пусковой аппаратуры
	
	

	
	4
	Составление технологической карты обслуживания электроустановок трансформаторной подстанции
	
	

	
	5
	Составление технологической карты обслуживания аккумуляторных батарей
	
	

	
	6
	Составление технологической карты обслуживания электродвигателей.
	
	

	
	
	Проверочная работа
	
	

	Тема 2.3. Техническое обслуживание электроустановок специального назначения.
	Содержание 
	5
	

	
	1
	Техническое обслуживание электрооборудования грузоподъемных машин.
	
	2

	
	2
	Техническое обслуживание электрооборудования для электрической сварки.
	
	2

	
	3
	Техническое обслуживание электротермических установок.
	
	2

	
	4
	Техническое обслуживание высокочастотных установок.
	
	2

	
	5
	Техническое обслуживание электролизных установок
	
	2

	
	6
	Техническое обслуживание преобразовательных установок.

Техническое обслуживание технологического оборудования промышленных предприятий.
	
	2

	
	Лабораторно – практические работы.
	10
	

	
	1
	Составление технологической карты обслуживания кран – балки.
	
	

	
	2
	Составление технологической карты обслуживания технологического оборудования
	
	

	Тема 2.4. Дефектация и замена электрооборудования.
	Содержание 
	4
	

	
	1
	Виды износов.
	
	             2



	
	2
	Основные неисправности контактных систем.
	
	

	
	3
	Основные неисправности токособирательных систем.
	
	

	
	4
	Основные неисправности магнитопроводов
	
	

	
	5
	Механические повреждения.
	
	

	
	6
	Обнаружение неисправностей электрооборудования.
	
	

	
	7
	Неисправности неподлежащие ремонту.
	
	

	
	8
	Ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности
	
	

	
	Лабораторно – практические работы.
	9
	2

	
	1
	Определение категории ремонтной сложности
	
	

	
	2
	Определение и оценка неисправности электрооборудования
	
	

	
	3
	Оформление ремонтных нормативов.
	
	

	
	
	Дифференцированный зачет.
	
	3

	Самостоятельная работа при изучении раздела  2 ПМ 03.
	31
	

	тематика домашних заданий

Подготовить сообщения на темы:

Применение пусковых  устройств газоразрядных ламп.
Основные показатели качества трансформаторного масла.

Обслуживание кабельной линии.

Запишите способы замены ламп при техническом обслуживании  осветительной установки.
Выпишите, какие инструменты и механизмы широко используют при техническом обслуживании электроустановок?

Выпишите,  операции производимые при обслуживании электрических аппаратов распределительных устройств напряжением до 1000В?

Запишите, как проверяют наличие или отсутствие напряжения в распределительном устройстве?

Запишите особенности монтажа  и технического обслуживания линий электропередачи напряжением до 1000 В?

Опишите технологию  технического обслуживания электрических машин асинхронного типа.
 Опишите технологию  технического обслуживания электрических машин синхронного типа.

Опишите технологию  технического обслуживания электрических машин коллекторного типа.

Запишите особенности технического обслуживания асинхронных и коллекторных  двигателей краново-металлургической серии?

Опишите порядок  осмотра силовых трансформаторов.

Запишите этапы организации надзора за электрооборудованием подстанций.
Запишите действие оперативного персонала при возникновении нештатных ситуаций.
Выпишите особенности обслуживания КТП.
Опишите особенности технического обслуживания крановых механизмов.

Запишите  основные требования технического обслуживания электропривода лифтовых установок.

Запишите  основные средства автоматического контроля и защиты, применяемые при автоматизации конвейеров.

Запишите, какие системы регулируемого электропривода характерны для насосов, компрессоров, вентиляторов.
Запишите  основные требования технического обслуживания электропривода насосов, компрессоров, вентиляторов.
	
	

	Учебная практика
Виды работ

Организация рабочего места и соблюдение ТБ при устранении аварий и неисправностей электрооборудования.

 Участие в техническом обслуживании и ремонте кабельных и воздушных линий.

Надзор за кабельными трассами, модулями, каналами, туннелями.

Соединение и окольцевание кабелей.

Участие в периодических осмотрах и обслуживании воздушных линий.

Участие в текущем ремонте воздушных линий.

Участие в техническом обслуживании и ремонте трансформаторов.

Участие в техническом обслуживании и ремонте распределительных устройств.
Участие в выполнении производственных работ по техническому  обслуживанию и ремонту оборудования с учетом специализации предприятия.
	288
24
30
30
30
30
30
30
36
30
18
	

	Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
Техническое обслуживание и ремонт кабельных и воздушных линий.
Надзор за кабельными трассами, модулями, каналами, туннелями.

Соединение и окольцевание кабелей.

Периодические осмотры и обслуживание воздушных линий.

Выполнение текущего ремонта воздушных линий.

Выполнение технического обслуживания и ремонта трансформаторов.

Выполнение технического обслуживания и ремонта распределительных устройств.

Выполнение производственных работ по техобслуживанию и ремонту оборудования с учетом специализации предприятия.

Организация рабочего места и соблюдение ТБ при устранении аварий и неисправностей электрооборудования.

Дифференцированный зачет
	288
36

30
36
36

30

30

30

36

18

6
	

	Всего
	731
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета и мастерской «Электромонтаж».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Посадочные места – 25 мест

Рабочее место преподавателя

Комплект учебно-наглядных пособий: плакатов и презентаций

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор.
	Мастерская "Электромонтаж»

	№п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Верстак
	шт.
	10

	2.
	Компьютер в сборе
	шт
	1

	3.
	Компьютер с ПО для программируемого реле
	шт.
	10

	4.
	Маркировочное устройство P-Touch
	шт
	2

	5.
	МФУ HP laser 135r
	шт
	1

	6.
	Освещение рабочей поверхности
	шт
	10

	7.
	Проектор Acer X1123HP
	шт
	1

	8.
	Рабочая поверхность
	шт
	10

	9.
	DIN - рейка
	шт
	20

	10.
	DIN рейка 
	шт
	10

	11.
	Автоматический выключатель
	шт
	21

	12.
	Блок питания трасформер 
	шт
	1

	13.
	Инструментальная тележка трех ярусная открытая
	шт.
	10

	14.
	Веник и совок
	шт
	10

	15.
	Выключатель концевой
	шт
	20

	16.
	Выключатель/переключатель
	шт
	4

	17.
	Гофротруба
	м
	20

	18.
	Держатель защелкой
	шт
	200

	19.
	Диэлектрический коврик
	шт
	10

	20.
	Дополнительные контакты для контактора
	шт
	20

	21.
	Заглушка для кабельного канала
	шт
	20

	22.
	Зажим наборный ЗНИ
	шт
	160

	23.
	Звонок
	шт
	10

	24.
	Изолента (рул)
	шт
	20

	25.
	Изолента ПВХ (желто-зеленый)
	шт
	10

	26.
	Изолента ПВХ (синий)
	шт
	10

	27.
	Изолента ПВХ белый/черный/красный
	шт
	10

	28.
	Кабель
	м
	30

	29.
	Кабельный канал
	м
	30

	30.
	карандаш
	шт
	10

	31.
	Кисть малярная (для уборки стружки)
	шт
	10

	32.
	Кнопка управления
	шт
	34

	33.
	Контактор для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электро двигателей
	шт
	20

	34.
	Корзина для мусора
	шт
	10

	35.
	Корпус для кнопок
	шт
	10

	36.
	Корпус металлический с монтажной панелью
	шт
	10

	37.
	Крепеж лотка и кронштейна соединительный
	шт
	100

	38.
	Кронштейн настенный 
	шт
	40

	39.
	Кросс-модуль
	шт
	10

	40.
	Лампа индикаторная 
	шт
	12

	41.
	Лампа накаливания
	шт
	30

	42.
	Лоток проволочный
	м
	15

	43.
	Маркеры
	шт
	10

	44.
	Механическая блокировка контакторов
	шт
	10

	45.
	Муфта труба-коробка
	шт
	60

	46.
	Набор бит для шуруповерта
	набор
	10

	47.
	Набор наконечников для многожильных проводов
	шт
	10

	48.
	Набор сверл, D=1-10
	шт
	10

	49.
	Наконечник 
	шт
	1050

	50.
	Наконечник -гильза с изолированным фланцем
	шт
	600

	51.
	Наконечник изолированный 
	шт
	1000

	52.
	Напильник круглый
	шт
	10

	53.
	Напильник плоский
	шт
	10

	54.
	Общее освещение
	шт
	10

	55.
	Ограничитель DIN рейку
	шт
	60

	56.
	Патрон настенный
	шт
	30

	57.
	Переносная розетка  3Р+РЕ+N 16А
	шт
	10

	58.
	Перфорированный кабель -канал
	м
	16

	59.
	Пластиковая заглушка на ЗНИ
	шт
	40

	60.
	Площадка самоклеящаяся
	шт
	200

	61.
	Покрытие пола на посту участника
	шт
	10

	62.
	Провод
	м
	640

	63.
	провод ПВЗ
	м
	15

	64.
	Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм
	шт
	10

	65.
	Резинка стирательная большая
	шт
	10

	66.
	Реле программируемое 
	шт
	1

	67.
	Розетка 16А 380В
	шт
	2

	68.
	Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А
	шт
	10

	69.
	Рулетка длиной 5 м.
	шт.
	10

	70.
	Саморез металлический пером
	шт
	200

	71.
	Саморез универсальный
	шт
	1000

	72.
	Сверло для отверстий d=12-32 мм
	шт
	10

	
	Станционарная вилка
	шт
	10

	73.
	Стационарная розетка
	шт
	8

	74.
	Труба ПВХ
	м
	12

	75.
	Труба ПВХ жесткая
	м
	22

	76.
	Угольник металлический
	шт
	10

	77.
	Фонарик налобный
	шт
	10

	78.
	Хомуты стяжки нейлон
	шт
	500

	79.
	Щит пластиковый
	шт
	1

	80.
	Ящик для инструмента
	шт
	10

	81.
	Ящик для материалов (пластиковый короб)
	шт
	10

	82.
	Боковые кусачки
	шт
	10

	83.
	Клещи обжимные  0,5-6,0 мм2
	шт
	10

	84.
	Круглогубцы
	шт
	10

	85.
	Кусачки арматурные (болторез)
	шт
	10

	86.
	Молоток
	шт
	10

	87.
	Мультиметр универсальный
	шт
	10

	88.
	Набор отверток плоских, крестовых
	шт
	10

	89.
	Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором
	шт
	10

	90.
	Пассатижи
	шт
	10

	91.
	Пояс для инструмента
	шт
	10

	92.
	Пылесос аккумуляторный
	шт
	2

	93.
	Рабочий стол
	шт
	10

	94.
	Стремянка или подмости
	шт
	10

	95.
	Струбцина
	шт
	20

	96.
	Стул жесткий на вес 100 кг
	шт
	10

	97.
	Стусло поворотное
	шт
	10

	98.
	Торцевой ключ и сменные головки
	шт
	10

	99.
	Угломер
	шт
	10

	100.
	Уровень L=150 см
	шт
	10

	101.
	Уровень L=20-40 см
	шт
	10

	102.
	Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм
	шт
	10

	103.
	Фен технический
	шт
	5

	104.
	Шуруповерт аккумуляторный
	шт
	10

	105.
	Экран на  штативе
	шт
	1


4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов:
Акимова Н.А., Костелец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического Ии электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. – М.: «Академия», 2020. – 304 с.

Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В. Контрольно- измерительные приборы и инструменты: учебник для нач.проф.образования – М.: «Академия», 2020. – 464 с.

Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач.проф.образования. – М.: «Академия», 2019. – 240 с.

Справочники:

Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб.пособие для нач.проф.образования. – М.: «Академия», 2020. – 368 с.

Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб.пособие для нач.проф.образования. – М.: «РадиоСофт», 2019. – 256 с.

            Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - www.znanium.com.                                     

Дополнительные источники:

Электронный ресурс «Библиотека электромонтер». Форма доступа: http//elektroinf.narod.ru/

Электронный ресурс «Справочник электромонтера». Форма доступа: www.electromonter.info
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Изучение материала следует начинать с раздела «Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования».

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» является изучение теоретического материала междисциплинарного курса «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций» и прохождения учебной практики для получения первичных профессиональных навыков по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

 На втором курсе (4 семестр) обучающиеся распределяются по рабочим местам на предприятиях для прохождения учебной практики, на третьем курсе - 5семестр проводится производственная практика.

По окончании изучения данного профессионального модуля обучающиеся сдают экзамен.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы .

Мастера: высшее профессиональное или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж», реализующее подготовку по программе профессионального модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования», обеспечивает организацию и проведение текущего и промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения лабораторно – практических занятий, выполнения контрольных работ, выполнения обучающимися домашних заданий общего и индивидуального плана, подготовки рефератов, решения ситуационных задач, выполнения зачетов по учебно – производственной работе и пробной работе.

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией в форме экзамена квалификационного. 
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.

Для текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС).

 ФОС включает в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основными показателями оценки результатов подготовки: 

	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
	Объяснение задач службы технического обслуживания.
Выполнение обязанностей электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера.

Оформление и выдача нарядов на работу.
	контрольные и проверочные работы по темам .

- оценка выполнения лабораторно - практических работ.

 - оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы

	ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.
	Проведение межремонтного технического обслуживания электрооборудования.
Проведение межремонтного технического обслуживания 

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств.

Проведение планового предупредительного ремонта (ППР) в соответствии с графиком.

Устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла.
	контрольные и проверочные работы по темам .

- оценка выполнения лабораторно - практических работ.

 - оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы

	ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей
	Объяснение видов и причин износа электрооборудования.
Организация технической эксплуатации электроустановок.

Оформление ремонтных нормативов, категории ремонтной сложности и определение их
	контрольные и проверочные работы по темам .

- оценка выполнения лабораторно - практических работ.

 - оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Демонстрация интереса к будущей профессии
	экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по  производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов  профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; оценка эффективности и качества выполнения.
	экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике



	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов;
Оценка эффективности и качества выполнения.
	экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике



	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
	Эффективный поиск необходимой; использование различных источников, включая электронные;
	экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике

	Использование информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
	Работа на оборудование с применением программного обеспечения
	экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике



	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения
	экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике

	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний (для юношей)
	Демонстрация личного опыта, взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике


Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой:

	Процент результативности (правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	Балл (отметка)
	Вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	Отлично

	80 ÷ 89
	4
	Хорошо

	70 ÷ 79
	3
	Удовлетворительно 

	Менее 70
	2
	Не удовлетворительно








6

